南通产业技术研究院有限公司园区监控设备采购安装项目

询价文件

采购单位：南通产业技术研究院有限公司

代理机构：苏世建设管理集团有限公司

二〇一九年十二月

# 目   录

第一章       询价公告

第二章       投标供应商须知

第三章       项目需求

第四章       评审方法和程序

- 合同授予

第六章       质疑提出和处理

第七章       响应文件组成及格式

尊敬的投标供应商：

欢迎参加本采购项目的询价。为了保证本次询价项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本询价文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

# 第一章  询价公告

苏世建设管理集团有限公司（以下称代理机构）受南通产业技术研究院有限公司（以下称采购单位）的委托，就其南通产业技术研究院有限公司园区监控设备采购安装项目组织询价采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的询价。

一、项目名称：南通产业技术研究院有限公司园区监控设备采购安装项目

二、项目预算：19.8万元

三、项目需求：详见第三部分

四、潜在的供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求。

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）)；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理；

具体资格要求详见附件中的“资格审查文件”。

本项目不接受联合体投标。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求仍参与投标的，所产生的一切后果由供应商自行承担。对提供虚假材料的响应供应商作无效标处理。

五、投标保证金

1、投标保证金：本次项目投标保证金为： 人民币叁仟元整（3000元）。

2、询价响应保证金  采用现金  的形式，带至询价现场，在递交询价响应文件时交给采购代理机构。

（投标保证金不得密封在投标文件内）未按规定时间、数额、规定形式提交投标保证金的投标供应商，将作无效投标处理。

未中标单位投标保证金待中标单位签订合同后退还，成交人中标后不签订合同的，该投标保证金不予退还。

六、响应文件接收截止及评审询价开始时间：2020年1月6日14时30分。

七、响应文件递交地址：南通产业技术研究院3号楼三楼311会议室，如有变动，另行通知。

八、联系方式：

采购单位：南通产业技术研究院有限公司

采购单位联系人：朱先生   联系电话：13962977898；

代理机构：苏世建设管理集团有限公司

地址：南通市姚港路2号鸿运大厦A座903室；

联系人：杨先生

联系电话：15370990859；

邮    箱： yanglent@qq.com。

# 第二章  投标供应商须知

## 一、说明

1、本询价文件仅适用于苏世建设管理集团有限公司组织的询价采购活动。

2、询价活动及因本次询价产生的合同受中国法律制约和保护。

3、询价文件的解释权属于苏世建设管理集团有限公司。

4、供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在询价文件发布后的4日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在询价结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的询价。

## 二、询价文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的询价文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、询价文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以本公告发布网站发布的信息为准。

3、代理机构对询价文件的澄清、修改将构成询价文件的一部分，对响应询价的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对询价文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 三、响应文件的编制及装订

供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

## 四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共2部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按询价文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注询价项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

## 六、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、询价报价均以人民币为报价的币种。

3、询价报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第41条的规定。

4、供应商应按本询价文件内项目需求的全部采购内容计算总价。

5、询价报价的总价中应包含：所有设备、项目系统集成、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

6、本项目总费用包含评标专家评审费，具体费用按实结算。

7、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

8、询价的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

9、最低的询价报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

七、代理费服务费

1、  本次招标代理服务费及评审费由中标人承担，中标人在领取中标通知书的同时应支付招标服务费及专家评审费；招标服务费计取标准：按计价格【2002】1980号文件中规定的收费标准计取，取费基数为中标金额，不足3000元按3000元计。。

2、投标人自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在报价内，不得单列。

3、代理服务费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

## 八、响应文件及询价费用

1、询价程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

2、无论询价过程和结果如何，参加项目询价的供应商自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

3、询价供应商在提交询价文件的同时提交300元（现金）询价文件相关费用，无论是否中标，该费用不予退还。

## 九、付款方式

根据与干休所协商最终确定的合同为准。

## 十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购询价采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。若本文件与法律法规规定有冲突之处，则按照法律法规规定执行。

第三章  项目需求

## 一、本项目的采购预算价：198000元

## 二、项目情况及要求：

园区原安防监控安装的模拟摄像机已经不能满足整个园区的安防实际使用需要，现根据原有点位，全部更换为不低于200万像素\H265的POE供电网络摄像机，具体设计方案由投标人提供勘察现场后提供。

依据安防要求，监控必须不低于30天存储记录，在监控中心配置一台磁盘阵列，配置足够的存储硬盘，以满足要求。监控中心原有21台液晶监视器继续使用，还需要配置数字解码器，使值班人员能够在21台监视器上任意调取园区内所有监控画面。

园区内摄像机统计

1号楼内摄像机37台，2号楼内摄像机45台，3号楼内摄像机37台，

4号楼内摄像机42台，1~4号路外区域摄像机5台，7号楼地下室摄像机7台，8号楼摄像机32台，8号楼外区域摄像机5台。

摄像机分布：所有楼大厅出入口安装有摄像机，4层及以下每层摄像机3台，5层及以上每层摄像机2台

以上共计摄像机210台

另外需要增加：3号楼三层财务室门口1台、1号楼一层西边停车库内2台

参数要求：

摄像机

具有200万像素CMOS传感器。

最大分辨率1920x1080。

需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。

红外补光距离不小于30米。

需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。

在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。

信噪比不小于55dB。

需具大于100dB宽动态。

需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。

需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。

需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。

可开启或关闭智能后检索功能。

需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

不低于IP67防尘防水等级。

需支持POE供电及DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

一体化球形摄像机

★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达100米

★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux

★支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°

★支持200个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于6条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms

★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135

★样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个

★具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作

23倍光学变焦

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能

支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1

支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps

支持GB28181协议，支持标准Onvif协议

支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警

具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃

磁盘阵列

★★网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传

★★设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示；

★★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。

★★支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。

★★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。

★★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。

★★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。

★★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。

★单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统

★单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口

★应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能

★可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；

★设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常

★支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出

★当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复

★在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入

★支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储

★根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问

★设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署

★设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。

★可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。

★可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；★可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。★可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像

★当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。

可接入2T/3T/4T/6TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；

应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；

应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；

具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播

视频解码器

可根据需要配置不同数量的业务板卡（高清视频输入卡/解码卡）；单机最多可配置不少于12路输出

支持设备级联，数量支持不少于4台

具有不少于1对音频输入/输出接口、8个报警输入接口、8个报警输出接口、1个RS485接口和1个复位按键

整机支持不少于12路解码输出

支持不少于16个系统预案及快速调取

支持GB28181、ONVIF标准协议接入设备

视频接入分辨率支持不少于如下分辨率：3840×2160@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps

单块解码卡支持不少于1个VGA接口、1个HDMI接口、1个音频输出接口

支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG等视频编码格式

音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM格式的解码

单块解码卡解码能力不低于4路 分辨率3840×2160/10路 分辨率2048×1536/16路 分辨率1920×1080/32路 分辨率1280×720/64路 分辨率704×576

整机解码能力不低于48路 分辨率3840×2160/120路 分辨率2048×1536/192路 分辨率1920×1080/384路 分辨率1280×720

支持视频解码输出显示至下列分辨率的显示器上： 2560×1600@30Hz；1920×1080@60/50Hz；1280×1024@60Hz；1280×720@60/50Hz；1280×800@60Hz；1440×900@60Hz

支持画面分割功能，可分割为1、2、4、6、8、9、10、16、20、25、36个分屏

支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码

支持1600万像素（分辨率4000×4000）底图显示

支持视频接入屏幕窗口的缩放功能

推荐品牌：海康、大华、天地伟业

三、项目需求清单：

| 序号 | 品目 | 规格型号 | 建议品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万像素网络半球摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需具大于100dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 海康、大华、天地伟业 | 169 | 台 |
| 2 | 200万像素室外网络枪式摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需具大于100dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 海康、大华、天地伟业 | 40 | 台 |
| 3 | 200万像素一体化球形摄像机 | ★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达100米 ★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux ★支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° ★支持200个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 ★信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms ★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 ★样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 ★具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 ★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB ★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 23倍光学变焦 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ | 海康、大华、天地伟业 | 4 | 台 |
| 4 | 摄像机支架 | 壁装支架20CM | 海康、大华、天地伟业 | 40 | 只 |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架30CM | 海康、大华、天地伟业 | 4 | 只 |
| 6 | 超五类网线 | 超五类四对 | 海康威视 | 16800 | 米 |
| 7 | PVC管 | 20 | 三德 | 8400 | 米 |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.5 | 国产优质 | 500 | 米 |
| 9 | 千兆POE交换机 | 全千兆网口、光口，24口POE、2个千兆SFP光口 | 华为 AOPRE H3C | 12 | 台 |
| 10 | 万兆汇聚交换机 | 全千兆网口、光口，4个SFP万兆光口、12个SFP千兆光口、8个千兆网口 | 华为 AOPRE H3C | 1 | 台 |
| 11 | 光纤模块 | 千兆单模 | 华为 AOPRE H3C | 24 | 只 |
| 12 | 光纤模块 | 万兆单模 | 华为 AOPRE H3C | 4 | 只 |
| 13 | 室外单模光纤 | 6芯室外单模 | 国产优质 | 3000 | 米 |
| 14 | 机架式光纤配线架（含耦合器、尾纤等） | 8口 | 国产优质 | 5 | 只 |
| 15 | 机架式光纤配线架（含耦合器尾纤等） | 48口 | 国产优质 | 1 | 只 |
| 16 | 光纤跳线 | 2米 | 国产优质 | 24 | 根 |
| 17 | 光纤熔接 |  | 定制 | 1 | 项 |
| 18 | 磁盘阵列 | ★★网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传 ★★设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示；（以公安部检测报告为准） ★★提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。（以公安部检测报告为准） ★★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。（以公安部检测报告为准） ★★支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。（以公安部检测报告为准） ★★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。（以公安部检测报告为准） ★★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（以公安部检测报告为准） ★★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（以公安部检测报告为准） ★★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（以公安部检测报告为准） ★单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（其中电源仅以照片证明即可） ★单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 ★应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 ★可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； ★设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 ★支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 ★当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 ★在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 ★支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储 ★根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 ★设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 ★设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 ★可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 ★可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；★可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。★可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像 ★当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 | 海康、大华、天地伟业 | 1 | 台 |
| 19 | 录像机专用硬盘 | 6T监控专用硬盘 | 西数 希捷 海康威视 | 24 | 块 |
| 20 | 视频编解码器 | 可根据需要配置不同数量的业务板卡（高清视频输入卡/解码卡）；单机最多可配置不少于12块业务卡 支持设备级联，数量支持不少于4台 具有不少于1对音频输入/输出接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口、1个RS485接口和1个复位按键 整机支持不少于12路解码输出 支持不少于16个系统预案及快速调取 支持GB28181、ONVIF标准协议接入设备 视频接入分辨率支持不少于如下分辨率：3840×2160@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps 单块解码卡支持不少于1个VGA接口、1个HDMI接口、1个音频输出接口和1个视频输出接口 支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG等视频编码格式 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM格式的解码 单块解码卡解码能力不低于4路 分辨率3840×2160/10路 分辨率2048×1536/16路 分辨率1920×1080/32路 分辨率1280×720/64路 分辨率704×576 整机解码能力不低于48路 分辨率3840×2160/120路 分辨率2048×1536/192路 分辨率1920×1080/384路 分辨率1280×720 支持视频解码输出显示至下列分辨率的显示器上：3840×2160@60/30Hz；2560×1600@30Hz；1920×1080@60/50Hz；1280×1024@60Hz；1280×720@60/50Hz；1280×800@60Hz；1440×900@60Hz 支持画面分割功能，可分割为1、2、4、6、8、9、10、13、16、20、25、36、40、64个分屏 支持不少于96块屏的拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码 支持对视频流进行解码，实现分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能，支持单屏64个窗口分割 支持视频接入屏幕窗口的缩放功能 | 海康、大华、天地伟业 | 1 | 套 |
| 21 | POE交换机 | 2个光口、4个POE网口 | 华为 AOPRE H3C | 4 | 台 |
| 22 | 室外不锈钢防水箱 | 300*400*170不锈钢材质，内含电气元件 | 国产优质 | 4 | 只 |
| 23 | 原系统拆除费 | 原监控系统拆除移交给业主（含末端设备及机房设备等） |  | 1 | 项 |
| 24 | 安装调试费 |  |  | 1 | 项 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |
|  | 税 金（9%） |  |  |  |  |
|  | 共 计 |  |  |  |  |

四、其他约定：

1、投标供应商应认真实地考察，全面综合考虑采购单位的各种实际情况，综合考虑投标报价，本次报价包含原安防监控系统所有的摄像机、弱电间设备、机房等设备的拆除，附件清单作为参照，投标供应商根据实地考察后，认为需要增加的内容，可在表格清单后自行补充，本项目所涉及的所有费用投标成交时一次包定，以后不再另行追加任何费用。

2、施工工期及质保期

施工工期为30个日历日，设备质保期为1年。

3、报价要求

采用总价承包的方式报价。投标供应商报价必须包含完成采购方要求的一切可能的费用，无论本文件是否以文字形式规定，投标供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工及服务，考虑各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交候选人也不得在施工、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少施工项目，不得降低施工质量。

3、现场勘察

1）本次招标，采购人不统一组织现场勘察，各位潜在投标人可以自行勘探现场，勘察现场所发生的费用由投标供应商自行承担。

2）采购人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被投标供应商利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3）经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得影响采购人正常工作秩序，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4）投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其参加投标的直接资料。投标供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

注：本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌。投标人所投产品如为建议品牌以外品牌的，所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次并且在满足技术参数的前提下提供相关权威证明资料（投标人的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据）：①相关权威检测机构出具的“产品检测报告”；②技术白皮书；③生产许可证，且①②③项的复印件必须加盖制造商红章。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。

以上设备未提出型号规格要求的，由投标人自行确定，但必须完全满足相应的技术规格要求。项目所用线材辅料必须为国标达标产品。

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织开标

1、成立询价小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标供应商代表提出的询问或者回避申请。

2、投标供应商不足3家的，相应处理方式见本招标文件第四章第七条的规定。

三、资格审查

1、开标后，采购人及其委托的采购代理机构依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标供应商的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、合格投标供应商不足3家的，相应处理方式见本招标文件第四章第七条的规定。

四、评标

依据《中华人民共和国政府采购法》“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，针对在全部满足招标文件实质性要求并提交最终报价的投标人中，本着“公平、公正、诚信”的原则，以“符合采购需求为前提，质量和服务相等为条件”，最终报价最低的投标供应商确定为最终的成交供应商，并编写评审报告。最低报价如有相同者，现场组织最低报价单位重新报价（重新报价不得高于投标人自身前一轮报价），若重新报价仍然相同的，由采购人组织抽签确定成交供应商。抽签代表为本项目招标文件中注明的法定代表人或被授权人，抽签顺序为投标供应商递交谈判响应文件登记的先后顺序。

（注：1、本项目最高限价19.8万元，超过此报价者，为无效报价。）

## 五、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章、密封、提交的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 六、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效

1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标供应商的投标文件相互混装；

## 七、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报主管部门批准。

3、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

4、本项目如实质性响应供应商不足3家的，报经采购单位领导同意后，可视情改为竞争性谈判。

## 八、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

## 九、中标通知

1、采购人自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

# 第五章   合同授予

一、中标人在成交通知书发出后30日内按照询价文件确定的事项和采购单位签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上15个工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、合同最终稿由供需双方协商后确定。

1、中标公示期满后3日内须领取中标通知书，同时中标人应按照《中标通知书》指定的时间内与采购人洽谈并签订合同，合同一式肆份(采购单位二份、供应商各一份)。如在规定的时限内因中标方原因没有签订合同，将取消中标人候选人中标资格。所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2、招标采购文件、中标人的投标文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交公安部门依法查处。中标人不能及时供货的，按《合同法》规定处理，同时扣除相应合同履约金。

第六章 质疑提出和处理

格式请在南通政府采购网“下载中心--有关质疑资料”下载

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

2、下载询价文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行询价登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 第七章  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、商务报价响应文件三部分组成。本次询价采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按询价文件要求装订密封后一起递交。

## 一、资格审查文件（单独密封）：

1、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

2、提供投标供应商企业营业执照（副本）的复印件（营业执照具有相关经营范围）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）)；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件）；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理；

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商单位公章。

（二）商务报价响应文件（单独密封）

1.询价报价表（格式参见附件）；

2.询价响应报价总表（格式参见附件）；

附件：

#### 1、法定代表人身份证明

（如法定代表人参加询价，须出示此证明）

南通产业技术研究院有限公司:

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （询价项目名称)项目的询价活动，全权代表我公司处理询价的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价时法定代表人将身份证原件带至询价现场备查。

#### 2、授权委托书

（如被授权人参加询价，须出示此证明）

南通产业技术研究院有限公司:

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加    （询价项目名称）项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价时被授权人将身份证原件带至现场备查。

3、无重大违法记录声明

南通产业技术研究院有限公司:

我单位                  （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

#### 4、询价响应函（格式不得变动）

南通产业技术研究院有限公司 ：

依据贵单位委托代理机构组织的               （询价项目名称)项目询价的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的询价工作，全权处理本次询价的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了询价文件的全部内容，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对询价文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，且我公司提供的文件及为履行本询价相对应的合同义务而完成的任何工作成果均不会涉嫌侵犯第三人的知识产权。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重询价小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在询价文件中规定的时间期限内完成合同项目。

询价响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二○一九年      月     日

5、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通产业技术研究院有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），                        (项目编号），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

6、询价响表

商务报价文件中的报价，包括本询价文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次询价项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效询价处理。询价供应商成交后（以下称“成交人”）如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额投标保证金并取消其成交资格。

#### 1.询价响应报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 。 |
| 投标保证金 情况 | 保证金 元，已按招标文件要求递交。 |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：             年         月         日

注：1、本表格式，不得自行改动。

2、投标报价（以人民币计价）包含所有设备、项目系统集成、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即招标项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

3、除因特殊原因并经双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。

4、若非合同条款中另有规定，本项目成交价格，在合同实施期间不得变动。

7、投标响应报价明细表

| 序号 | 系统（或产品）名称 | 投标品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ..... |  |  |  |  |  |

备注：投标人自行根据项目需求清单报价；

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：             年         月         日

8、技术支持以及售后服务承诺

| 条目号 | 技术支持及售后服务要点 | 投标承诺（投标人实际情况） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务机构情况 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 |  |  |
| 3 | 到达现场时间 |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |

注：1、由投标人在“投标承诺”栏中如实填写；

2、需要另附表格、证书等资料的须附在本表后。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                        年  月  日