## Sheet1
消防设施维护保养报价单
采购项目及类别:南通产业技术研究院消防维保 |  |  | 合同有效期：2020年3月10日至2021年3月9日
序号 | 产品名称 | 维保项目 | 维保要求 | 含税报价（元/年） | 税率 | 备注
1 | 消防维保 | 1、消防供配电设施； 2、火灾自动报警系统； 3、消防供水设施； 4、消火栓（消防炮）灭火系统； 5、自动喷水灭火系统； 6、气体灭火系统； 7、防排烟系统； 8、火灾应急照明和疏散指示标志； 9、应急广播系统； 10、消防专用电话； 11、防火分隔设施； 12、消防电梯； 13、电气火灾监控系统； 14、可燃气体探测报警系统； 15、灭火器； 16、室外管网系统； 17、其他建筑消防设施： / ； | 1、每月1次对消防设备进行正常检查、保养、维修外，并提供免费紧急维修服务； 2、至少指定两名以上执业人员负责实施； 3、每年对承担维护保养的主楼消防设施至少进行1次全面检查测试。 4、中标方需指派一名技术服务人员入驻园区提供驻场服务。 |  | 6%
备注：以上价格为综合包干价，包含但不限于向政府等相关机构定期支付的相关费用，服务人员的薪资福利与保险费用，相关保险费，各类风险、利润、税金、管理费等全部费用。合同一年一签。
注：此报价含税含人工费等为完成本项目服务所需全部费用、税金等，为最终报价！
投标单位（盖章）：
法定代表人或授权人（签字）：
日期： 年 月 日