南通产业技术研究院二期5、6、9号楼消防维保项目招标文件

项目编号：JSZRCG2020091601

招   标  人 ： 南通产业技术研究院有限公司

招标代理单位：江苏中润工程建设咨询有限公司

日        期：      2020年9 月18日

目      录

第一章  招标公告

第二章  投标供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同主要条款

第六章  合同授予

第七章  质疑提出和处理

第八章  投标文件组成

尊敬的投标供应商（以下称投标供应商）：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标响应文件。谢谢合作！

# 第一章  招标公告

江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）受南通产业技术研究院有限公司（以下简称采购人）的委托，对南通产业技术研究院二期5、6、9号楼消防维保项目拟用公开招标方式组织采购。现公告如下：

一、项目名称：南通产业技术研究院二期5、6、9号楼消防维保项目

二、项目编号：JSZRCG2020091601

三、项目预算：15万元/年

四、项目需求：详见招标文件第三章

五、供应商资格要求

（一）供应商应当具备的条件：

1、具备独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商其他资格要求及应提供的资料：

1、投标供应商营业执照具有消防安全服务类似经营范围。符合国家规定的消防技术服务机构的从业条件，供应商在社会消防技术服务信息系统（http://www.shhxf119.com）中向社会公示的基本信息，提供网页截图并加盖单位公章。

2、上一年度财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

5、本项目不接受联合体参与投标；

6、不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目投标。

（三）其他事项：

1、为确保政府采购守法供应商公平参加政府采购活动，采购代理机构将在开标开始后一个小时内，通过信用中国网站对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

请各投标供应商认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在响应文件中提供，原件带至现场备查。如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由投标供应商自行承担。

具体资格要求详见本招标文件第八章中“资格审查材料”。

- 保证金

1、投标保证金（人民币叁仟元整，仅限现金形式）

2、履约保证金

2.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的  10%  。

2.2成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户，成交供应商凭成交通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.3成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过考核验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

2.4由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

七、服务期限：一年，具体以采购人通知进场时间为准。

八、有关时间、地点等信息

1、投标文件接收截止及评审开始时间：2020年9月25日9时30分。

2、投标文件递交地址：南通产业技术研究院有限公司3号楼311会议室，如有变动另行通知

3、评审地点：南通产业技术研究院有限公司3号楼311会议室，如有变动另行通知。

4、采购人联系人：陈经理    联系方式：13921612663

5、招标代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

联系人：胡 工

联系电话：0513-85594383  15950802710

邮箱：jszrntzb@163.com

九、招标公告期限

本项目采购公告期限为公告在“南通产业技术研究院有限公司网站”发布之日起5个工作日。

第二章  投标供应商须知

## 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏中润工程建设咨询有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于于江苏中润工程建设咨询有限公司。

4、投标供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在招标文件发布后3日内以书面形式提出询问或疑问（不具单位名称发送至邮箱jszrntzb@163.com），未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

## 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“南通市产业技术研究院有限公司网站”上发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日3日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足3日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、所有投标供应商自行勘察现场，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购单位对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、所有供应商必须在开标前（节假日除外）自行勘察现场，（勘察地点：南通产业技术研究院有限公司；勘察联系人：陈经理；联系方式：13921612663）。

4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路、目前管理等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商投标成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的编写及装订

1、投标文件的组成资格审查材料、技术标、商务标三部分组成，投标供应商按招标文件要求编写投标文件，自编目录并连续标注页码，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标供应商法定代表人或被授权人签字并加盖公章。

2、投标文件的 “资格审查材料”、“技术标”、“商务标”各自装订成册。特别提示：“商务标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查材料”和“技术标”之中。

五、投标文件的份数和签署

1、供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、投标文件分三册密封。第一册为“资格审查材料”，第二册为“技术标”，第三册为“商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查材料”、“技术标”、“商务标”。

3、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印并按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

## 六、投标文件的密封及标记

密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标开始前不得启封。

## 七、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或其被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标报价（以人民币计价）为一年总费用，投标报价（以人民币计价）为一年总费用，应包含材料费、检查费、资料制作费、税费、售后服务；合理利润；一切税费等招标文件要求的所有费用。

5、由投标供应商根据招标文件所提供的资料和南通市的物价水平自行测算。服务总价根据成交价一次性包干，承包期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化，只要本项目服务范围和工作要求不变，服务费总价均不予调整。

6、投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供响应文件，则报价无效，按无效投标处理。

## 八、投标文件的递交时间

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。采购人将拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。

## 九、投标保证金退还

1、未成交的投标供应商的投标保证金当场退还，成交的投标供应商（以下称为成交供应商）的投标保证金将在采购人与成交供应商签订的合同生效后 5个工作日内 ，予以退还（无息）。

2、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

（1）投标供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标供应商与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不按照招标文件要求提交履约保证金或不与采购人签订合同的，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的；

（4）投标供应商在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

（5）招标文件规定的其他情形。

## 十、费用

投标供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标文件资料费300元/份，由投标人在提交投标文件时交给代理机构，无论是否成交，该费用不予退还。

本次项目成交人须缴纳代理服务费。以项目预算为基数，代理机构按【2002】1980号文收费标准向成交人收取招标代理服务费。评委费按南通市财政局通财购【2018】18号文执行，由成交人支付。

## 十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章    项目需求

一、维保项目、内容及标准（见附件1）

二、维保服务要求：

1、中标方在首次维保前对采购方进行一次全面的消防安全评估，每月按维护保养计划对用户建筑物的消防系统进行全面检查，按照消防设施技术服务计划及工作安排，确保消防设备运行正常，各项指标符合消防规定要求。

2、中标方保证将按照用户的要求，及时做好故障设备的维修，一般故障在2小时内及时采取临时处理措施，24小时内修复完毕（如须更换部件，时间除外，但确保以最快的时间更换、恢复），同时采用备选应急预案保障维修期间内消防系统正常工作。

3、中标方通过消防报警系统实施技术服务，延长消防设备的使用寿命，减少静态损耗，降低设备的更新维修费用，保证系统开通率和完好率。确保消防设备的运行安全、可靠。

4、接收、整理、完善用户提供的相关消防资料，在维保合同结束时一并移交给用户。

5、中标方需指派一名有效执业人员负责现场实施，执业人员必须入驻园区提供驻场服务，在园区消控室正常工作日打卡签到。且负责派出执业人员的安全，如发生一切人身伤亡事故由中标方负责，与采购方无关。

6、中标方需按照招标文件中维保服务要求及甲方的合同条款所执行消防维保内容。（后附甲方的《建筑消防设施维修保养合同》）

三、付款方式

每半年结算一次，结算基数为年中标价的1/2。经采购人考核，采购人凭供应商有效发票支付服务费用。

四、其他

中标供应商负责新增消防设备的安装、调试。

第四章  评审方法和程序

## 一、采购人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会，由采购人代表和有关专家依法组成。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

## 二、评标委员会

1、评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

① 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

② 可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

③ 推荐成交候选人或按次序排列的成交候选人名单；

2、评标委员会成员应当履行下列义务：

① 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

② 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

③ 对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

④ 配合相关部门的投诉处理工作；

⑤ 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

3、公开招标开标后，直到公示项目成交结果发出成交通知书并授予成交供应商合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

4、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

## 三、评审原则

1、本项目采用  综合评分法  ，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标供应商作为成交候选人的评标方法。

2、由评标委员会对资格审查合格的投标供应商所提供的技术标进行评选。

3、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

## 四、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审—技术标评审—商务标评审—确定成交候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入技术标和商务标的评审。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术标分值占总分值的比重为80%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

商务标分值占总分值的比重为20%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价，技术标分值为所有评委评分的算数平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6、评标委员会构成共3人及以上单数。

7、技术标评审结束后，开启投标人的商务标，投标人的商务标得分直接计算取得，与技术标得分相加为投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

8、综合得分最高者推荐为预成交人并出具评审报告。

如出现其他未预料情况，由评标委员会确定成交单位。

本项目第一成交候选人原则上为成交人。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，招标人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。

## 五、评审评分项

## （一）技术标评分：（80分）

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 20分 | 项目组人员实力： 1.项目负责人：市级安委会专家组成员的得8分，县（区）级安委会专家组成员的得5分； (提供安委会专家成员的聘书） 2.项目组成员：一级消防工程师得5分,消防设施操作员中级及以上的每人得3分，本项最高得12分；（提供一级消防工程师证书，中级及以上消防设施操作员证书）同一人员不重复计分；提供项目组成员相关证书及2020 年度4月至6月连续3 个月的社保证明；复印件加盖公章。 |
| 2、案例 | 15分 | 提供自2020年1月1日以来类似成功案例。每项得5分，最高得15分。（须提供合同书的复印件，且必须含有标的物、合同价以及盖章签字部分所在页，否则不得分） |
| 3、维保方案 | 40分 | 1.对本项目是否全面、准确、深入理解。优的15-10分，良的9-5分，一般3-4分，差得1分。横向比较，酌情打分。最高15分。 2.根据有关法律法规、规范标准等要求,工作思路和技术方法是否合理、有创新；对重点、难点分析是否合理、准确；对关键问题的梳理及其解决的思路是否清晰准确等。优15-11分，良10-6分，一般5-1分，差得0分。横向比较，酌情打分。本项最高得15分。 3.制定科学合理的实施方案，进行综合横向对比，方案科学合理、具有实际可操控性，优的10-8分，良的7-5分，一般3-4分，差得1分。横向比较，酌情打分。最高10分。 |
| 4、服务承诺 | 5分 | 对本项目作出其他实质性服务承诺，最高5分。 |

### （二）商务标评分：（20分）

1、本次项目最高限价为15 万元。等于或者高于限价的作无效投标处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。

3、其他投标供应商的商务标得分按照下列公式计算：

商务标得分 =（评标基准价/报价）×20%×100

（三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

（四）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定。

### （五）落标原因

### 评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

## 七、评审程序

1、评标委员会依据招标文件的规定和要求，对投标供应商提供的资格审查材料是否齐全、是否满足招标文件的要求进行审查，合格的进入下面阶段评标。

2、评标委员会对符合资格条件的投标供应商的投标响应文件进行审查。重点审查投标响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标委员会如遇投标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标供应商质询。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或被授权人签字。但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标供应商技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标委员会应以书面形式通知所有投标供应商。

5、评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对资格性评审和符合性评审合格的投标供应商的投标响应文件进行技术评审，综合比较与评价确定其技术得分。

6、评标委员会依据投标供应商的商务标得分，结合技术标得分，确定成交候选人，并将结果通知所有投标供应商。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按商务标得分高者优先成交。

（2）若总分且商务标得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标人的抽签顺序分别为各投标供应商递交投标文件签到顺序号）。

## 八、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、未按文件要求提供样品或提供的样品不符合要求的；

7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 九、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 十、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报采购人招标领导小组批准。

3、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

4、若出现少于三家投标方进行投标的或经评审后有效投标不足三家的，将采用竞争性磋商方式采购；若出现一家投标方进行投标或经评审后有效标只有一家，则本次采购中止。

## 十一、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

## 十二、中标通知

1、投标结束后，采购单位将成交结果在指定媒体上公示1个日历天。

2、公示期满，如无异议的，采购单位向成交供应商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购单位、成交供应商依法承担法律责任。

## 十三、成交通知

1、投标结束后，招标采购人将成交结果在指定媒体上公示1个工作日。

2、公示期满，如无异议的，招标采购人向成交供应商发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

# 第五章 合同授予

一、成交人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后3日内与采购人签订服务合同（一式陆份，采购人、成交人、采购代理机构各执两份），所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及 评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

第六章  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在发出《成交通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交供应商自行承担。合同一式陆份（采购单位四份、供应商贰份）。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商须每半年正常完成工作并通过采购人考核，根据对中标供应商的考核结果，中标人提供发票，采购人收到发票后10个工作日内向成交供应商支付半年的服务费。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过降低服务标准及要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，作为无效投标处理。付款方式详见招标文件第五章。

建筑消防设施维修保养合同

建筑名称：产研院二期（5、6、9号楼）

合同编号：     CYYXFWB0002

签订地点：

签订时间：      年    月    日

建筑消防设施维修保养合同

甲方     南通产业技术研究院有限公司

乙方

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

- 维修保养项目名称：南通产业技术研究院有限公司消防系统维护保养。

- 维修保养建筑名称：南通市崇川路58号南通产业技术研究院5、6、9号楼的消防系统实施日常维保。

三、维修保养范围：乙方负责下列第 1.2.3.4.5.8.9.10.11.12.13.16.18  项建筑消防设施的维修保养技术服务。

1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统3、消防供水设施；4、消火栓灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施：无

四、维修保养期限：自     年     月    日起至     年     月     日止。

五、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方维护保养资质证书和现场维保人员执业资格证书。

2、有权核查乙方现场维保人员的驻场服务及值班签到情况及维保台账、有权要求乙方撤换不合格的维保人员。

3、甲方须技术提供消防设施系统的竣工图和技术说明，如竣工资料不全，可提供消防平面图或建筑平面图，其中包括消防防水系、电路系统的平面图、系统图。如乙方需要向设计或施工单位咨询有关本维保项目的技术问题，做好协调联系工作。

4、甲方应安排消防控制室24小时值班和落实防火巡查工作，形成值班制度，制定相关设备、系统的操作规程。值班员应对日常运行状况做好记录，建立消防相关台账，值班时如遇故障应认真填写故障记录并及时通知乙方维修。

5、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件和维修保养费用，没有乙方维保人员在场，外人禁止操作报警主机。

6、甲方或甲方房屋承租人进行房屋装修时不得随意打断、移动消防线路或者拆除报警设备。如后期装修需要更改消防线路须经乙方备案，征得乙方同意后方可施工。如乙方在维保过程中发现甲方或甲方房屋承租人进行房屋装修造成影响消防系统问题时，经乙方要求后甲方应及时组织整改。

7、维保期间甲方应协助乙方维保，并提供便利条件。

8、维修保养期限届满前三十日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。

六、乙方的权利、义务：

1、乙方须具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、乙方须根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定1名以上执业人员负责驻场服务实施。执业人员须在消控室正常工作日内打卡签到，维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3、在遵守和满足公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《江苏省建筑消防设施的维护管理》适合条款之要求的前提下，结合乙方投标文件，分别落实定期检查、维修及全设施系统调试的详尽内容、计划安排、工作表单设计、维保记录和相关文件归档要求。如相关方案在实施过程中发现需要改进的应及时组织改进。

4、合同签署后一个月内乙方应在甲方配合下把各个消防系统的平面图、系统图以及设备参数等相关资料整理完整录入电脑建立消防档案，并归档、登记造册、留档，为消防管理和使用提供必备的条件。合同签署后三个月内完成一次全系统调试作为上半年度调试任务。

5、乙方任何一次维保活动均应有甲方人员的签证，维保记录由甲方安全管理人员凭书面内容和签字确认，形成当次维保活动的完整原始档案。维保记录还应载明各部分维保过程中发现的具体问题和整改要求。

6、乙方应24小时内提供应急维修服务，突发性较大故障报修后1小时内到达故障现场。一般故障报修到场后应该立即排除，严重故障乙方应增加技术力量在24小时内修复，外送维修项目5日内完成修复，期间采取应急安全措施，对故障零部件提供临时备件，保障修消防设施能够在紧急状态下发挥作用。

7、在维保过程中，必须检查“以修为主”的原则，确需更换设施设备、部件、零件或管线的，乙方应向甲方提出书面维修需求、说明及清单，甲方认可后方可实施。维修项目的物资采购费用由甲方负责承担，但维保中电工胶布、螺丝等辅材产品由乙方承担，甲方不支出额外费用。

8、乙方有权监督和制止甲方或甲方承租人在进行房屋装修时的更改、移动或拆除消防系统的义务，装修期间装修区域内的消防安全工作由乙方负责。乙方在维保过程中如发现存在重大消防安全隐患，应及时以书面形式向甲方提出整改意见。

9、乙方提供由乙方公司出具的每年维保报告，报告内容应包括消防维修工作的问题和整改建议。乙方负责整理年度消防维保档案并交甲方归档。

10、按照《建筑消防设施检测技术流程》规定，消防全系统调试每半年一次，并形成调试报告。每月对承担维修保养的建筑消防设施进行1次抽样检查测试，每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。

11、做好消防人员培训工作和培训记录。甲方消防值班人员如遇变动，及时派出专业人员对新配备人员进行专业培训，介绍消防系统的组成、日常操作、故障排除、注意事项等，使每位值班人员可以正确操作设备，掌握故障和火警处理办法。

12、乙方固定1人（需单位提供消防维保人单位缴纳的社保证明）责任心强、业务过硬和具有建筑物消防员中级证书。负责消防设施系统的维保、调试及园区的消防安全巡查工作，同时应当认真如实填写维保记录。

13、对隐蔽工程进行消防维修时应做好其他设施设备的保护工作。乙方维保期间如因乙方原因造成甲方或第三方损失，相关责任和损失由乙方承担。

14、乙方维保人员必须做到安全生产，若由于乙方未做好各项安全措施，造成的人员伤亡或财产损失，乙方应承担相关损失和法律责任。

15、由非乙方维保人员或非甲方值班人员操作消防设备造成设备故障的，不在乙方维保范围之内。

9、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

七、维保费用及支付方式、期限

1、合同总额：（小写） 年消防维保费为       元，含税

（大写） 年消防维保费为        含税

- 支付方式：合同双方签字盖章生效后10个工作日内一次性向乙方支付当年度维保费的50%（     元整）。余款在此一年度维保结束后10个工作日内凭乙方公司出具的年度维保报告和维保归档档案一次性结清。

- 甲方通过转账或网银方式向乙方账户支付合同价款，乙方指定账户如有变动由乙方正式书面函告知甲方。不以其它方式或非指定账户支付。每次付款前乙方均须提供符合税务机关要求的增值税专用发票。

八、违约责任：

- 乙方如有下列情形之一的，将视为违约，每次扣罚1%的年度维保费用：

- 未按规定的时间完成本合同的维保内容；

- 提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

- 提供的设备、零配件质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

- 没有维保能力（或没有组织配件的能力）更新配件或维保工作采取转包的。

- 甲方未按照合同约定按时支付维保费用的，每逾期一日，均按本期应支付金额的2%向对方支付违约金。

- 甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

4、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

九、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的  2  解决。

1、由   南通市  仲裁机关仲裁；2、向  南通市 法院起诉。

十、合同解除

出现下列情形之一的，甲方有权立即解除本合同，同时要求乙方退还已经收取的当年度维保服务费；

- 乙方拥有的与本合同服务相关的资质失效，或被有关机关吊销、撤销等；

- 乙方违反本合同约定之义务或责任，且在甲方通知其纠正后三十日内仍未改正的；

- 因本合同约定的乙方所提供的维保服务达不到消防主管机关要求，而被要求处罚的；

- 因本合同约定的乙方所提供的维保服务不到位，而导致火灾事故发生的；

- 乙方维保人员不具有建筑物消防员中级证书且单位不能提供消防维保人单位缴纳的社保证明的。

且除前述第一项外，在甲方选聘的继任维保服务单位未到位之前，乙方仍应履行本合同约定之责任。

无论何种原因导致本合同权利义务终止的，乙方均应与甲方选聘的继任维保服务单位完整地移交维保服务所需的一切资料和手续。

- 双方协商的其他事项

- 在合同期内甲方除须向乙方支付部分消防设备、管线及零部件费用外（若有），不额外增加维保费用（若甲方违约除外）。

- 乙方每月对CRT图形进行复核校对，确保图形与现场100%一致。

- 若因乙方失职、怠工等原因使得消防设施运行不正常，造成火灾等严重后果的，乙方应承担相关法律责任及经济赔偿责任。

- 本维保项目的招投标文件中的所有内容，未经本合同调整变更的，是本合同的组成部分。

- 在维保期间需要使用的劳动工具、梯子等由乙方自理。

十二、合同份数：本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

| 甲 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： | 乙 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

年    月    日                 年    月    日

第七章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标委员会明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购人和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购人、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标委员会审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标委员会认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在采购人网站上予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在在采购人网站上予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内南通产业技术研究院有限公司监督管理部门投诉。

第八章    投标文件组成

投标文件由资格审查材料、技术标、商务标三部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查材料作为投标文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。

一、资格审查材料（单独装订密封）

1、提供投标供应商企业法人营业执照（副本）原件的复印件，营业执照中具有消防安全服务类似经营范围。

2、提供上一年度财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面申明；

5、《招标公告》供应商资格要求“供应商其他资格要求及应提供的资料”规定需要提交的证明文件。

6、投标供应商认为需提供的其他内容。

二、技术标（单独装订密封）

1、投标响应函（格式参见第八章）。

2、服务承诺（格式自拟）。

3、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

4、评分办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

特别提醒：“资格审查材料”、“技术标”所须提供的材料（须加盖公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查材料”、“技术标”所涉及的相关原件请带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全，由此引起的后果由供应商自负。

三、商务标（单独装订密封）

1、报价总表（格式参见第八章）

2、报价明细表（格式自拟）

相关附件：

一、投标响应函

南通产业技术研究院有限公司：

依据贵单位                （采购项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方承诺将根据项目服务要求与贵校签订项目服务协议书。

7、一旦我方成交, 我方承诺在服务过程中，负责安排好各相关人员完成相关服务工作。

8、一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间内保证所有人员到位。如有违反，将按规定接受处罚直至撤场并赔偿采购人因此造成的损失。

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或其被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

二、法定代表人身份证明

南通产业技术研究院有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （采购项目名称）项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至招标现场备查。

三、授权委托书

南通产业技术研究院有限公司：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加             项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时被授权人将身份证原件带至招标现场备查。

#### 四、无重大违法记录声明函

：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

五、报价总表

南通产业技术研究院有限公司   ：

1．我方已仔细研究了南通产业技术研究院二期5、6、9号楼消防维保项目的招标文件的全部内容，愿意就该项目以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，在 （服务期限）内，按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现消防维保服务目标。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标单位的所有规定。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

投标供应商(公章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：